# 火警、火灾事故报告表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业名称: | 20240808-001 | | |
| 组织指挥 | 报警人 | 编号 |  |
| 报警时间 | 2024年8月8日 10:15 AM | 扑救时间 | 2024年8月8日 10:30 AM |
| 完成灭火时间 | 2024年8月8日 10:25 AM | 扑救效果 | 火势得到控制 |
| 参加扑救部门及人员 | 张三、李四、王五 | | |
| 事故经过 | 2024年8月8日上午10:15，UPS数据中心的服务器机房B2发生火灾。初步调查显示，火灾由电气故障引起，导致设备过热并引燃附近的电缆。火势迅速蔓延至相邻的两个机架，导致多个服务器设备损坏。 | | |
| 火灾原因及处理经过 | 初步调查显示，火灾由电气故障引起。电缆过热并引发火灾。火灾发生后，立即启动了火灾报警系统，并在10分钟内进行了人员疏散。机房断电并启动灭火系统，最终在消防部门的协助下，火势于10:25 AM得到控制。 | | |
| 火灾损失情况 | 受影响的设备和设施：服务器机架7和8，冷却系统，电缆。损坏的程度：严重损坏，需要更换和维修。初步损失评估：约500,000美元。 | | |

审核人/日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

批准/日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_